ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| От | «14» |  | апреля |  | 2020 | г. | № | 711 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания

на разработку ООО «Горводоканал»

инвестиционной программы по реконструкции,

модернизации и развитию систем водоснабжения

и водоотведения города Когалыма

на 2021 – 2023 годы

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона                       от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении, разделом II части 9 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Когалыма от 23.03.2020 №539 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города Когалыма»:

1. Утвердить техническое задание на разработку ООО «Горводоканал» инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021 – 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова.

Глава города Когалыма			                                Н.Н.Пальчиков

Подготовлено:

зам. директора, начальник

ОРЖКХ МКУ «УЖКХ г.Когалыма»			        Е.В.Епифанова

Разослать: МКУ «УЖКХ города Когалыма», ООО «Горводоканал», УОДОМС, газета

# Приложение

# к постановлению Администрации

города Когалыма

от 14.04.2020 №711

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку ООО «Горводоканал» инвестиционной программы

по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021 – 2023 годы

Статья 1. Общие сведения.

1. Орган местного самоуправления – заказчик инвестиционной программы Администрация города Когалыма.

2. Разработчик инвестиционной программы ООО «Горводоканал».

3. Основание для разработки инвестиционной программы:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Статья 2. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, водоотведения и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности.

Приложения №1, 2, 3 к техническому заданию на разработку ООО «Горводоканал» инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Когалыма на 2021 – 2023 годы.

Статья 3. Требования к содержанию инвестиционной программы.

В инвестиционную программу включаются мероприятия по модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной стоимости модернизируемого и реконструируемого объекта. Инвестиционная программа должна содержать:

1. Паспорт инвестиционной программы, в котором указывается следующая информация:

а) наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа;

б) наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации утвердившего инвестиционную программу;

в) наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу;

г) наименование органа местного самоуправления согласовавшего инвестиционную программу;

д) плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

2. Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения, водоотведения и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности.

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы.

4. Источники финансирования инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития Российской федерации, в том числе:

а) собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию и прибыль;

б) бюджетные средства.

5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

6.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов, утвержденных Министерством строительства и жилищно -коммунального хозяйства Российской  Федерации и сметных расчетов на основании ФЕР-2001.

Статья 4. Сроки разработки и предоставления инвестиционной программы.

- Инвестиционная программа разрабатывается и предоставляется ООО «Горводоканал» в Администрацию города Когалым не позднее 1 июля 2020 года.

________________