[image: image1.emf]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_30_»__ноября    _ 2007г.




№ _2401
О введении нормативов потребления 

коммунальных услуг
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации                     от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Уставом города Когалыма:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2008 нормативы потребления коммунальных услуг населением в городе Когалыме при отсутствии приборов учета, согласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» в течении 10 дней со дня принятия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города Когалыма по экономике и прогнозированию   Л.Л. Андрейченкову.

Глава города Когалыма                                          С.Ф. Какоткин
Приложение 1

к постановлению

Главы города Когалыма
от 30.11.2007 № 2401
НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЕМ ГОРОДА
	
	Степень благоустройства жилых домов
	Норма потребления  воды на 1 человека в сутки     (л/сутки)
	Норматив потребления воды на 1 человека в месяц (м3/месяц)

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	холодная
	горячая
	
	холодная
	горячая

	1.
	Жилое помещение с водопроводом канализацией и централизованным горячим водоснабжением

	
	с ванной
	300
	180
	120
	9,13
	5,48
	3,65

	
	без ванны с душем
	230
	130
	100
	7,00
	3,96
	3,04

	
	без ванны, без душа
	150
	90
	60
	4,57
	2,74
	1,83

	2.
	Жилое помещение с водопроводом канализацией без централизованного горячего водоснабжения

	
	с ванной
	140
	140
	
	4,26
	4,26
	

	
	без ванны 
	120
	120
	
	3,65
	3,65
	

	
	с ванной, с газовым водонагревателем
	225
	225
	
	6,85
	6,85
	

	3.
	Жилое помещение без водопровода

	
	без водопровода
	30
	30
	
	0,91
	0,91
	


________________
Приложение 2

к постановлению

Главы города  Когалыма
от 30.11.2007 № 2401
НОРМАТИВЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

	
	Степень благоустройства жилых домов
	Норма водоотведения на 1 человека в сутки                         (л/сутки)


	Норматив водоотведения  на 1 человека в месяц    (м3/месяц)


	1.
	Жилое помещение с водопроводом канализацией и централизованным горячим водоснабжением

	
	с ванной
	300
	9,13

	
	без ванны с душем
	230
	7,00

	
	без ванны, без душа
	150
	4,57

	2.
	Жилое помещение с водопроводом канализацией без централизованного горячего водоснабжения

	
	с ванной
	140
	4,26

	
	без ванны 
	120
	3,65

	
	с ванной, с газовым водонагревателем
	225
	6,85

	3.
	Жилое помещение без водопровода

	
	без водопровода
	30
	0,91


________________

Приложение 3

к постановлению

Главы города Когалыма
от 30.11.2007 № 2401
НОРМАТИВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

	
	Виды жилищного фонда
	Единицы 
измерения
	Норматив  потребления тепловой энергии в месяц

	
	Жилые помещения в жилых домах всех видов


	Гкал/м2 общей площади
	0,028


--------------------------------

<*> Нормативы потребления тепловой энергии на отопление рассчитаны при условии потребления тепловой энергии за отопительный период и распределены равномерно на 12 месяцев.

_____________________

Приложение 4

к постановлению

Главы города Когалыма
от 30.11.2007 № 2401
НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	
	Степень благоустройства

 жилых домов
	Единица измерения
	Норматив  потребления тепловой энергии в месяц

	1.


	Жилое помещение 


	
	

	
	с ванной
	Гкал/ чел
	0,240

	
	без ванны с душем
	Гкал/ чел
	0,200

	
	без ванны, без душа
	Гкал/ чел
	0,120

	2.
	На подогрев одного кубического метра воды
	Гкал /м3
	0,0672


_______________

� EMBED MSPhotoEd.3 ���








PAGE  
5

[image: image2.png]


_1257950119.bin

