ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_08_»_  июля _ 2013 г.				                            № 2034

О внесении изменения в постановление

Администрации города Когалыма

от 04.02.2010 №204

В соответствии с письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.08.2011 №18529-08/ИП-ОГ «О разъяснении статуса сводов правил – актуализированных СНиПов», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354         «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», рассмотрев Протест прокуратуры города Когалыма от 15.04.2013 №07-19-2013 на постановление Администрации города Когалыма от 04.02.2010 №204 «Об утверждении Правил и технических условий приема сточных вод предприятий и организаций в систему канализации города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 04.02.2010         №204 «Об утверждении правил и технических условий приема сточных вод предприятий и организаций в систему канализации города Когалыма» (далее – Постановление) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящие Правила и технические условия приема сточных вод предприятий и организаций в систему канализации города Когалыма (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ               «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,                         СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», от 31.12.1995 №1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», от 12.06.2003 №344                           «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа от 07.05.1996 №160 «Об утверждении порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов и загрязнение окружающей природной среды» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»

1.2. Абзац 12 пункта 1.2. Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «Септики - сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости и длительное хранение и перегнивание выпавшего осадка. Осадок хранится 6 - 12 месяцев.»

1.3. Пункт 1.5. раздела 1 Приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: «1.5. Правила не распространяются на отношения между ВКХ и гражданами, которые регулируются Порядком предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 06.05.2011 №354.»

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.В.Новоселову.

Глава Администрации города Когалыма			    В.И.Степура

Согласовано:

пер. зам. главы Администрации г.Когалыма				А.Е.Зубович

зам. главы Администрации г.Когалыма		Т.В.Новоселова

и.о. начальника УпоИР						В.В.Карпов

начальник ЮУ								И.А.Леонтьева

начальник ОО ЮУ							С.В.Панова

начальник ОРЖКХ							Л.Г.Низамова

Подготовлено:

директор МКУ «УЖКХ г. Когалыма»					А.А.Морозов

Рассылка: МКУ «УЖКХ», ОРЖКХ, УпоОВ, ЮУ, ООО «Горводоканал».