## Отчет по тек. ремонту за 2016
Отчет ООО "Сибирь" о выполнении работ по текущему ремонту многокварттирных домов за 2016 год
№ п/п | Адрес | № дома | Ремонт м/п швов |  | Ремонт подъезда с тамбуром |  | Поверка приборов учета ГВС |  | Поверка приборов учета теплопотребления |  | Приобретение запчастей для АИТП |  | Приобретение и установка светильников для оборудования основных входов в подъезды согласно предписания роспотребнадзора |  | Приобретение и установка светодиодных светильников с оптиакустическим датчиком в местах общего пользования |  | Закупка и установка контейнеров для сбора, накопления и временного хранения |  | Выведение фановой трубы на кровлю |  | Ремонт гидроизоляции кровли тамбура |  | Ремонт гидроизоляции мягкой кровли с примыканиями к люкам выхода на кровлю |  | Ремонт гидроизоляции мягкой кровли с примыканиями к лифтовым шахтам-вент. шахтам и фановым трубам |  | Ремонт гидроизоляции кровли лоджии |  | Ремонт гидроизоляции мягкой кровли |  | Установка козырька над оконным блоком лоджии |  | Приобретение вентиляционного двигателя |  | Ремонт 2-х скатной кровли |  | Ремонт разрушенной бетонной штукатурки вентиляцинной шахты |  | Утепление вентиляцонных шахт на мягкой кровле |  | Поверка приборов учета ХВС |  | Замена дверных блоков в тамбуре |  | Закупка поручней |  | Монтаж и демонтаж поручней |  | Приобретение запчастей в АИТП
|  |  | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м/п | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс. руб | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м2 | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м2 | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м2 | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м2 | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м2 | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс. руб | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс. руб | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс. руб | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м/п | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс. руб
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27
1 | Сургутское шоссе | 7 |  |  | 125 | 1 | [8 empty] | 7.2 | 12 | 3.635 | 3.635 | [14 empty] | 65 | 1 | 118.386 | 118.386
2 | Сургутское шоссе | 11
3 | Сургутское шоссе | 11-а
4 | Сургутское шоссе | 13
20 | Сургутское шоссе | 17
16 | Градостроителей | 8 | 154.88 | 140.8 |  |  | 15 | 1 | 23 | 1 | [6 empty] | 2.905 | 2.905 |  |  | 9.8 | 7 | 28 | 20 |  |  | 22.4 | 16 | 28 | 20 | [10 empty] | 9 | 1
17 | Градостроителей | 16 | [14 empty] | 1.169 | 1.169 | [8 empty] | 7 | 5 | [12 empty] | 9 | 1
5 | Градостроителей | 16/1 | [14 empty] | 1.186 | 1.186 |  |  | 33.6 | 24 |  |  | 21 | 15 | [14 empty] | 9 | 1
6 | Градостроителей | 19 | [14 empty] | 2.922 | 2.922 | [22 empty] | 9 | 1 | [6 empty] | 54.5 | 54.5
7 | Градостроителей | 20 | 33 | 30 | [8 empty] | 2.2 | 2 |  |  | 2.898 | 2.898 |  |  | 33.6 | 24 | [14 empty] | 2 | 2 | 54 | 2
8 | Градостроителей | 20/1 | 3.85 | 3.5 | 185 | 1 | [10 empty] | 2.925 | 2.925 |  |  | 33.6 | 24 |  |  | 14 | 10 | 12.6 | 9 |  |  | 8.7 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 54 | 2
9 | Градостроителей | 22 | 158.4 | 144 | [12 empty] | 2.854 | 2.854 | 5.63 | 1 | 16.8 | 12 |  |  | 42 | 30 | [14 empty] | 9 | 1
10 | Северная | 3 |  |  | 250 | 2 | [10 empty] | 2.961 | 2.961 | [14 empty] | 55 | 1 | [6 empty] | 9 | 1
11 | Северная | 5
12 | Северная | 7
13 | Северная | 9
14 | Мира | 30 | 6.6 | 6 | [12 empty] | 4.431 | 4.431
18 | Мира | 32 | 97.35 | 88.5 | [6 empty] | 50 | 1 |  |  |  |  | 2.829 | 2.829 | [6 empty] | 21 | 15 |  |  | 70 | 50 | 26.1 | 3 | [12 empty] | 36.7 | 36.7
19 | Мира | 34
21 | Мира | 36
15 | Мира | 38
22 | Мира | 46 | 18.7 | 17 |  |  | 15 | 1 | 23 | 1 | 100 | 1 |  |  |  |  | 2.803 | 2.803 |  |  | 28 | 20 |  |  | 28 | 20 | [16 empty] | 35.4 | 2 |  |  | 16.5 | 30
23 | Мира | 48
24 | Мира | 52
25 | Мира | 58
| ИТОГО: |  | 472.78 |  | 560 |  | 30 |  | 46 |  | 150 |  | 2.2 |  | 7.2 |  | 33.518 |  | 5.63 |  | 155.4 |  | 28 |  | 126 |  | 42 |  | 98 |  | 34.8 |  | 120 |  | 118.386 |  | 7 |  | 108 |  | 54 |  | 35.4 |  | 36.7 |  | 16.5 |  | 54.5
| Подрядчики |  | ИП Московкин |  | ИП Московкин ИП Гусейнов |  | ООО "КонцессКом" |  | ООО "КонцессКом" |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Сибирь" |  | ИП Гусейнов |  | ООО СК "Построй Ка" |  | ООО СК "Построй Ка" |  | ООО СК "Построй Ка" ООО "Сибирь" |  | ООО СК "Построй Ка" ООО "Сибирь" |  | ООО СК "Построй Ка" |  | ИП Московкин |  | ООО "Сибирь" |  | ИП Горан |  | ИП Гусейнов |  | ИП Гусейнов |  | ООО "КонцессКом" |  | ИП Гусейнов |  | ООО "Сибирь |  | ИП Гусейнов |  | ООО "Сибирь
Note on H4: SIBIR-05: выделенные пока еще не проверили
Note on J4: SIBIR-05: выделенные пока еще не проверили