## Аренда 2015
Отчет ООО "Сибирь" о выполнении работ по текущему ремонту многоквартирных домов за счте средст от аренды за 2015 год
№ п/п | Адрес | № дома | Тариф , руб. | ИТОГО сумма дохода от аренды за 2015 год, тыс.руб. | Общая площадь арендованных помещений, кв.м. | Ремонт м/п швов |  | Ремонт подъезда с тамбуром |  | Ремонт 2-х скатной кровли (тепло и гидро изол. чердачного помещения) |  | Ремонт снегозащитных ограждений 2-х скатной кровли (с фасада дома) |  | Ремонт мягкой кровли |  | Приобретение и оборудование светильниками основные входы в жилые дома |  | Приобретение и установка светодиодных светильников с оптоакустическим датчиком в подъезде |  | Поверка приборов учета теплопотребления и ГВС |  | Приобретение запчастей в АИТП |  | Приобретение теплообменника в АИТП |  | Ремонт гидроизоляции кровли с примыканием к вент. шахтам и фановым стоякам (по кухне и санузлу) |  | Ремонт мягкой кровли и ливневого лотка полностью с примыканием Ø70мм |  | Герметизация стыков фановой трубы, изоляция и утепление в чердачном помещении (приобретение утепляющего материала K-flex д=114, 28) |  | Разрушение (отслоение) штукатурного слоя и кирпичной кладки над дверным блоком |  | Заделка трещины наружной железобетонной плиты по балкону |  | Выполнение работ по наращиванию канализационной трубы Ø100мм на 2-х скатной кровли на 1м (с отводом на 90º) |  | Установка стеклопакета |  | Ремонт 2-х скатной кровли тамбура |  | Устройство шумоизоляции потолка в подвальном помещении теплоузла (АИТП) |  | Установка карниза над оконным блоком лоджии |  | Окраска (маслянная) лифтовых откосов |  | Косметический ремонт тамбура (внутреннего и наружнего) |  | Закупка теплоизоляционного материала K-flex т=13мм Ø=76мм для теплоизоляции трубы ливневой канализации Д=75мм |  | Техническое обсл. и исп. пож. Сигнализации |  | Техническое обсл. и исп. пож. рукавов |  | Очистка скатной кровли от снега |  | Устройство тротуарной дорожки из плитки перед подъздами |  | Установка двери противопожарной в электрощитовой подвальном помещении №2 на основании предписания пожарников |  | Приобретение центробежного вентилятора CT 280-4 одностороннего всасывания |  | Приобретение вентиляционного двигателя серии KVK-400 |  | Диагностика системы принудительной вентиляции (очистка, смазка двигателя)
[6 empty] | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м/п | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м/п | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс.руб. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м/п | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м/п | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, кв.м. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, м/п | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс. руб. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс. руб. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, тыс. руб. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт. | Общая сумма, тыс.руб. | Объем, шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
1 | Сургутское шоссе | 7
2 | Сургутское шоссе | 11 |  |  | 406.02 | [8 empty] | 52 | 20 | [8 empty] | 150 | 1 | [22 empty] | 25 | 1 |  |  |  |  | 32.4 | 20
3 | Сургутское шоссе | 11-а |  |  | 367.5 | 26.4 | 24 | [6 empty] | 78 | 30 |  |  |  |  | 30 | 1 | 107.2 | 107.2 | 150 | 1 | 56.4 | 49.4 | [16 empty] | 42.5 | 5 | 36 | 40 | 25 | 1 | 1.26 | 3 |  |  | 32.4 | 20
4 | Сургутское шоссе | 13 |  |  | 420 |  |  | 170 | 1 | [6 empty] | 3 | 2 |  |  |  |  | 77.1 | 77.1 |  |  | 26 | 10 | [26 empty] | 32.4 | 20
20 | Сургутское шоссе | 17 |  |  | 345,3 | 19.8 | 18 | 360 | 2 | [12 empty] | 77.1 | 77.1 |  |  |  |  | 65 | 25 | [14 empty] | 68 | 8 | [8 empty] | 32.4 | 20
16 | Градостроителей | 8
17 | Градостроителей | 16
5 | Градостроителей | 16/1
6 | Градостроителей | 19
7 | Градостроителей | 20
8 | Градостроителей | 20/1.
9 | Градостроителей | 22
10 | Северная | 3
11 | Северная | 5 |  |  | 210.8 | 7.92 | 7.2 | 90 | 90 | 100 | 40 | [10 empty] | 98.5 | 98.5 | [20 empty] | 8.5 | 1 | [8 empty] | 12.96 | 12.96 | 50 | 50 |  |  | 22.5 | 1 | 45 | 1
12 | Северная | 7 |  |  | 401 |  |  |  |  | 50 | 20 | 52.8 | 33 | [8 empty] | 74 | 74 | [12 empty] | 5.5 | 5 | [16 empty] | 6.48 | 4 | 50 | 50 |  |  | 22.5 | 1
13 | Северная | 9 |  |  | 362.57 | [6 empty] | 46.4 | 29 | [8 empty] | 47 | 47 | [12 empty] | 19.2 | 12 |  |  | 3.6 | 3 | [12 empty] | 6.48 | 4 | 50 | 50 |  |  | 22.5 | 1 | 45 | 1
14 | Мира | 30
18 | Мира | 32
19 | Мира | 34 |  |  | 473.3 | [16 empty] | 95.5 | 95.5 | [6 empty] | 50.93 | 40 | 5 | 1 | [18 empty] | 96 | 96 | 32.4 | 20
21 | Мира | 36 |  |  | 211.2 | [6 empty] | 19.2 | 12 | [8 empty] | 30.5 | 30.5 | [14 empty] | 10.8 | 9 | 10.8 | 9 | 60.834 | 32 | [10 empty] | 6.48 | 4 | 50 | 50 |  |  | 22.5 | 1 |  |  | 64 | 1
15 | Мира | 38 |  |  | 211.3 | [6 empty] | 19.2 | 12 | [8 empty] | 52.6 | 52.6 | [14 empty] | 15.756 | 3 | [8 empty] | 25 | 1 |  |  |  |  | 6.48 | 4 | 50 | 50 |  |  | 22.5 | 1
22 | Мира | 46
23 | Мира | 48 |  |  | 439.05 | [6 empty] | 22.4 | 14 | [8 empty] | 22 | 22 | [12 empty] | 5.5 | 5 | [16 empty] | 9.72 | 6 | 50 | 50 | 245.059 | 245.059 | 22.5 | 1 | 90 | 2 |  |  | 8 | 1
24 | Мира | 52 |  |  | 749.9 |  |  |  |  | 100 | 40 | 28.8 | 18 |  |  |  |  | 6.5 | 5 |  |  | 50 | 50 | [10 empty] | 2.2 | 2 | [18 empty] | 12.96 | 8 | 50 | 50 | 596.518 | 596.518 | 22.5 | 1
25 | Мира | 58 |  |  | 731.6 | [6 empty] | 35.2 | 22 |  |  | 30 | 20 | 26 | 20 |  |  | 117 | 117 | [30 empty] | 12.96 | 8 | 50 | 50 |  |  | 22.5 | 1
| ИТОГО: |  |  |  | 4984.24 | 54.12 |  | 620 |  | 250 |  | 224 |  | 130 |  | 33 |  | 32.5 |  | 30 |  | 848.5 |  | 300 |  | 82.4 |  | 65 |  | 50.93 |  | 5 |  | 2.2 |  | 30.2 |  | 26.556 |  | 14.4 |  | 60.834 |  | 119 |  | 36 |  | 75 |  | 1.26 |  | 96 |  | 236.52 |  | 400 |  | 841.577 |  | 180 |  | 180 |  | 64 |  | 8
| Подрядчики |  |  |  |  | ИП Московкин |  | ООО "Тёплый дом" ИП Московкин |  | ООО "Тёплый дом" |  | ИП Московкин |  | ООО "Тёплый дом" |  | ООО "Сибирь" ООО "Энергия" |  | ООО "Сибирь" ООО "Энергия" |  | ООО "РИПСИ" |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Тёплый дом" |  | ООО "Тёплый дом" |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Теплый дом" |  | ИП Московкин |  | ООО "Теплый дом" |  | ИП Сагидов |  | ООО "Теплый дом" |  | ИП Сагидов |  | ИП Московкин |  | ООО "Тёплый дом" |  | ООО "Тёплый дом" |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Альтернатива" |  | ООО "Альтернатива" |  | ИП Усатый |  | ООО "Тёплый дом" |  | ИП Сагидов |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Сибирь" |  | ООО "Промхолод"
Note on AA4: SIBIR-05: выделенные пока еще не проверили
Note on AC4: SIBIR-05: выделенные пока еще не проверили
Note on AE4: SIBIR-05: выделенные пока еще не проверили
Note on AG4: SIBIR-05: выделенные пока еще не проверили
Note on AI4: SIBIR-05: выделенные пока еще не проверили
Note on AK4: SIBIR-05: выделенные пока еще не проверили